附件2：本项目需维护变压器相关信息明细表

| 序号 | 台架或箱变名称 | 设备所在地点 | 变压器容量（KVA） | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变 | 广东省中山市民众镇阳光大道(路灯及交通灯) | 125kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 2 | 箱变 | 广东省中山市民众镇阳光大道(路灯) | 125kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 3 | 箱变 | 中山市民众镇阳光大道接福源路民众路段 | 100kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 4 | 台变 | 中山市民众镇番中公路多宝路段 | 80kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 5 | 箱变 | 中山市民众镇番中公路民众交叉路口 | 125kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 6 | 台变 | 中山市民众镇南三公路口路段 | 100kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 7 | 台变 | 广东省中山市民众镇番中公路平三路段新平村上、下连丰路 | 80kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 8 | 箱变 | 中山市民众镇番中公路十顷路段 | 100kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 9 | 台变 | 中山市民众镇番中公路中山港大桥边 | 160kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 10 | 台变 | 广东省中山市民众镇番中公路平三路段新平村平三1队路边 | 80kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 11 | 箱变 | 广东省中山市民众镇锦标村民委员会南北大道(路灯) | 250KVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 12 | 箱变 | 广东省中山市民众镇G228番中公路宠物场旁(路灯) | 100kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 13 | 箱变 | 广东省中山市民众镇G228番中公路多宝加油站对面(路灯) | 100kVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 14 | 箱变 | 广东省中山市民众镇人民路与幸福路交接路口(RMK1+050) | 160KVA | 1 | 台 | 公共照明 |
| 15 | 箱变 | 广东省中山市民众街道接源村村民委员会科源路路灯 | 160KVA | 1 | 台 | 公共照明 |